## CatalogueLSAl-Boulogne-sur-Mer
CATALOGUE ANSES LABORATOIRE DE SECURITE DES ALIMENTS - DEPARTEMENT PRODUITS DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE - SITE DE BOULOGNE-SUR-MER - Mise à jour le 05/08/24
Vos demandes d'analyses sont à envoyer à l'adresse définie ci-dessous. En cas d'impossibilité de répondre à votre demande d'analyses, vous serez avertis du refus de celle-ci (les modalités de renvoi, de réorientation ou de destruction des échantillons seront ainsi convenus avec votre accord). Adresse de réception des échantillons : Bd Bassin Napoléon - 62200 Boulogne sur mer Horaires de réception des échantillons : 9h-12h30 14h-17h Mode transmission des rapports d'analyses : par mail (si convention de preuve établie ou adresses mails transmises*) ou par courrier postal (Hors convention de preuve) Unité SANAQUA : Sécurité sanitaire des aliments d'origine aquatique *En cas d'envoi du rapport par e-mail souhaité, merci de compléter le formulaire "convention de preuve" disponible sur notre site internet dans la rubrique "catalogue de prestations" du laboratoire de sécurité des aliments : https://www.anses.fr/fr/portails/1807/content/152763 Les méthodes mises en oeuvre pour répondre aux demandes clients sont sélectionnées par le laboratoire (sauf indication contraire du client). Seules les analyses accréditées (cf. accréditation Essais N°1-7341, cf. listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr) sont rendues avec la marque COFRAC** conformément aux dispositions du GEN REF 11. L'utilisation de la marque d'accréditation par les clients, en dehors des rapports d’analyses, n’est pas permise. **Dans certains cas, il peut être convenu avec le client, lors de la revue de contrat, que les rapports ne soient pas émis sous logo cofrac. Dans ce cas, les résultats ne sont pas présumés conformes au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. Sauf mention contraire, les versions de méthodes utilisées sont celles en vigueur à la date de la demande d'analyse ; celles-ci ne sont précisées ni sur notre catalogue de prestations ni sur nos rapports d'analyses (les N° de version sont disponibles sur demande si besoin). Pour les méthodes reconnues (ex : normes d'essais, notices techniques fabricant) accréditées en portée flexible (cf. accréditation Essais N°1-7341, cf. listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr), nous nous engageons à mettre à oeuvre la nouvelle version de la méthode dans les 12 mois suivant sa parution. Le temps de la mise en œuvre de la nouvelle version de la méthode, l’utilisation de la version annulée est précisée dans le présent catalogue de prestations du LSA. Sauf demande du client, la version utilisée n'est pas mentionnée sur le rapport d'analyses. Le laboratoire s'engage à fournir des résultats d'analyses en toute impartialité via sa politique qualité. Il dispose d'une procédure pour la gestion des réclamations client ; celle-ci est à mise à disposition des clients sur demande auprès du service qualité (cf. contact dans la portée d'accréditation). Le laboratoire met en oeuvre les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité relative aux données confiées au laboratoire (notamment vis à vis des éventuels prestataires externes ayant accès au site (ex : maintenance et entretien des locaux, auditeurs internes, etc.). Le laboratoire est néanmoins soumis à l’article 201-7 du code rural modifié par la loi du 10 juillet 2000, qui stipule que les laboratoires sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les résultats d’analyses lorsque ceux-ci comportent un risque potentiel. Ces règles sont décrites notamment dans nos conditions générales de vente disponible sur https://www.anses.fr/fr/portails/1807/content/153676.
| Unité / Equipe | Mandat (LNR / LRUE / Agrément / Autre) | Contrôle officiel | Objet | Analyse (caractéristique recherchée et principe de la méthode) | Référence Méthode (sauf mention particulière, utilisation de la version en vigueur à la date de la demande d'analyse) | Code prestation (cf. catalogue des tarifs) | Méthode réalisée sous accréditation (N° 1-7341, listes des sites et portées sur www.cofrac.fr) | Délai de réalisation | Personnes contact | Exigences liées aux échantillons ( quantité, emballage, température, …) | Régime de transport
| SANAQUA | Laboratoire associé au LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Poisson | Recherche de larves d'Anisakidae (Presse et détection UV) | Méthode interne LSA-INS-1190 | H00194 | NON | 1 à 5 jours | Mélanie Gay 03.21.99.25.00 | Quantité minimale : 200 g chair uniquement | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| SANAQUA | Laboratoire associé au LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Poisson | Identification de larves d'helminthes issus de chair de poisson (Etude morphologique (observation au microscope et mesure de tailles) ou moléculaire) | Méthode LSA-INS-0049 ou LSA-INS-1074 | H00200 | NON | 1 à 10 jours | Mélanie Gay 03.21.99.25.00 | Suivant le process ( cuisson , salaison) subit par le produit l'identification peu ,e pas être réalisable | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Produits destinés à laconsommation humaine ou à l'alimentation animale et aux échantillons d'environnement prélevés dans la zone de production et de traitement des produits alimentaires | Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae et Vibrio vulnificus potentiellement entéropathogènes (Recherche / isolement / identification / confirmation) | NF EN ISO 21872-1 | N01090 | OUI | 4 à 21 jours | Graziella Midelet Stéphanie Copin 03.21.99.25.00 | Détection quantité minimale : 25 g de chair (prévoir plus pour les produits à décortiquer) | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (transport en froid négatif si congelé)
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Souches bactériennes issues de denrées alimentaires | Identification de Vibrio parahaemolyticus (R72H) (Extraction d'ADN par lyse Amplification par PCR point final) | Méthode interneANSES LSA-INS-0008 | N01093 (1souche) N01105(2à5souches) | OUI | 5 à 10 jours | Stéphanie Copin 03.21.99.25.00 | souche pure en tube de gélose de transport | Triple emballage
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Souches bactériennes issues de denrées alimentaires | Identification de l'espèce Vibrio parahaemolyticus par détection de la cible ToxR (Extraction d'ADN par lyse Amplification par PCR temps réel) | Méthode interne ANSES LSA-INS-1473 | N01099(1souche) N01102 (2 à 5 souches) | OUI | 5 à 10 jours | Stéphanie Copin 03.21.99.25.00 | souche pure en tube de gélose de transport | Triple emballage
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Souches bactériennes issues de denrées alimentaires | Recherche des facteurs de pathogénicité TDH et TRH de Vibrio parahaemolyticus (Extraction d'ADN par lyse Amplification par PCR point final) | Méthode interneANSES B3PA-LSA-INS-0008 | N01093 | OUI | 5 à 10 jours | Stéphanie Copin 03.21.99.25.00 | souche pure en tube de gélose de transport | Triple emballage
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Souches bactériennes issues de denrées alimentaires | Sérotypage des vibrio cholerae O1 et O139 par agglutination (Serotypage des Vibrio cholerae O1 et O139 par agglutination) | Méthode interne | N01094(1souche) N01103 (2 à 5souches) | NON | 5 à 10 jours | Stéphanie Copin 03.21.99.25.00 | souche pure en tube de gélose de transport | Triple emballage
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Souches bactériennes issues de denrées alimentaires | Identification de vibrio cholerae (ISR) (Extraction d'ADN par lyse Amplification par PCR point final) | Méthode interne ANSES LSA-INS-1202 | N01096 (1souche) N01106 (2à 5souches) | OUI | 5 à 10 jours | Stéphanie Copin 03.21.99.25.00 | souche pure en tube de gélose de transport | Triple emballage
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Souches bactériennes issues de denrées alimentaires | Recherche du gène de virulence (toxine cholérique ctxA) de Vibrio cholerae (Extraction d'ADN par lyse Amplification par PCR point final) | Méthode interne ANSES-B3PA-LSA-INS-1202 | N01096 | OUI | 5 à 10 jours | Stéphanie Copin 03.21.99.25.00 | souche pure en tube de gélose de transport | Triple emballage
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Souches bactériennes issues de denrées alimentaires | Iidentification de l'espèce Vibrio vulnificus par détection de la cible vvhA (Identification de Vibrio vulnificus par PCR en temps réel) | Méthode interne ANSES LSA-INS-1258 | N01097(1souche) N01101(2 à 5 souches) | OUI | 5 à 10 jours | Stéphanie Copin 03.21.99.25.01 | souche pure en tube de gélose de transport | Triple emballage
| SANAQUA | LNR vibrio | OUI | Souches bactériennes issues de denrées alimentaires | Identification de Vibrio vulnificus (hly) (Extraction d'ADN par lyse Amplification par PCR point final) | Méthode interne ANSES LSA-INS-1257 | N01098(1souche) N01107(2à5souches) | OUI | 5 à 10 jours | Stéphanie Copin 03.21.99.25.00 | souche pure en tube de gélose de conservation adapté au transport | Triple emballage
| SANAQUA | LNR histamine | NON | Poissons et produits à base de poissons | Détermination de la teneur en Amines biogènes (HPLC) | Méthode Anses LSA-INS-0017 | O01190 | NON | 2 à 5 jours | G.Duflos 03.21.99.25.00 guillaume.duflos@anses.fr | Quantité minimale : 50 g chair uniquement | Echantillons congelés
| SANAQUA | LNR histamine | OUI | Poissons et produits à base de poissons | Détermination de la teneur en Histamine (Préparation : Extraction en milieu acide Dérivation (Chlorure de dansyle) Analyse : CLHP/UV) | Méthode Anses LSA-INS-0017 | O01190 | OUI | 2 à 5 jours | G.Duflos 03.21.99.25.00 guillaume.duflos@anses.fr | Quantité minimale: 50 g chair uniquement | Echantillons congelés
| SANAQUA | LNR histamine | OUI | Poissons et produits à base de poissons | Détermination de la teneur en Histamine (Préparation : Extraction en milieu acide Dérivation (Chlorure de dansyle) Analyse : CLHP/UV) | Norme NF EN ISO 19343 (MO LSA INS 1446) | O01191 | OUI | 2 à 5 jours | G.Duflos 03.21.99.25.00 guillaume.duflos@anses.fr | Quantité minimale: 50 g chair uniquement | Echantillons congelés

## LSAl - Calcul après audit 2013 (hidden)
TB 10 - BILAN DES ACCREDITATIONS DU LSAL site de Maisons-Alfort
| Méthodes accréditées | [7 empty] | Date de mise à jour : | 2013-03-13
Méthodes à accréditer
| accréditation non prévue |  |  |  | à supprimer ?? Pourquoi ?
à supprimer - activité plus réalisée
à supprimer de la portée ?
Nb total de méthodes listées | Nb total de méthodes avec mandat | Nb de méthodes avec agrément | Nb de méthodes utilisées dans un cadre officiel | Nb total de méthodes accréditées | Nb de méthodes avec mandat accréditées | Nb de méthodes utilisées dans un cadre officiel accréditées | % de méthodes utilisées dans un cadre officiel accréditées | Taux de méthodes accréditées | Taux de méthodes utilisées dans un cadre officiel | Nombre de méthodes accréditées en portée flexible | % de méthodes accréditées en portée flexible | Objectifs de nouvelles accréditations fixés pour 2014 | Objectifs de passage en portée flexible en 2014 | Nb de nouvelles méthodes auditées en 2014 | Nombre de méthodes déjà accréditées auditées en portée lfexible en 2014 | Nombre de suppression de méthodes de la portée en 2014
114 | 67 | 19 | 45 | 66 | 34 | 45 | 100% | 57.89% | 39.47% | 17 | 25.76%
|  |  | (-2 méthodes encore non agréés) |  | (13 méthodes accréditées sans mandats et 19 méthodes avec agrément accréditées)
Unité / Equipe | LNR / LRUE / Autre | Méthode utilisée dans un cadre officiel | Pg / LAB GTA | Caratéristique mesurée ou grandeur recherchée | Principe méthode | Référence Méthode | Méthode Accréditée | Méthode utilisée dans un cadre officiel accréditée | Type accréditation | commentaires | Objectifs fixés en 2010 | Réalisation des objectifs 2010 | Objectifs d'accréditation fixés en janvier 2011 | Réalisation des objectifs 2011 | Objectifs d'accréditation fixés en janvier 2012 (pour l'audit de février 2013) | Réalisation des objectifs d'accréditation 2013 | Objectifs d'accréditation fixés en 2013 (pour l'audit de 2014) | Réalisation des objectifs d'accréditation 2014
CAT AP | LNR / LRUE LPL | X | Lab GTA 25/61 | Activité de la phosphatase alcaline dans le lait | Fluorimétrie | NF EN ISO 11816-1 | OUI | OUI | A2
CAT AP | LNR / LRUE LPL |  | Lab GTA 25/61 | Activité de la phosphatase alcaline dans le fromage | Fluorimétrie | NF EN ISO 11816-2 | NON | NON | [6 empty] | 2014 |  | 2014
CAT AP | LNR / LRUE LPL |  | Lab GTA 25/61 | Lait et boissons à base de lait - Détermination de l'activité de la phosphatase alcaline - Méthode par un système de photoactivation enzymatique |  | NF EN IS0 22160 | NON | NON
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP | X | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE - lait et produits laitiers | ELFA - VIDAS SET2 - Matrices lait et pdts laitiers | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 06 et version européenne European Screening Method | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP | X | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE - lait et produits laitiers | Extraction Détection par un test ELISA qualitatif Kit Ridascreen SET Total | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 06 et version européenne European Screening Method | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP | X | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE - autres matrices que pdts laitiers | Extraction, Détection par un test ELISA qualitatif Kit Ridascreen SET Total | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 06 et version européenne European Screening Method | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP | X | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE - autres matrices que pdts laitiers | Extraction, Détection part un test ELFA qualitatif Kit VIDAS SET2 | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 06 et version européenne European Screening Method | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP |  | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE | ELISA quantitatif - méthode interne | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 16 | NON | NON |  | accréditation non prévue en 2013-2014
CAT BAC | A SUPPRIMER |  | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE | ELISA quantitatif - méthode interne | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 03 | NON | NON |  | Supprimée à l'audit de nov 2010 et remplacer en juillet 2012 par la méthode Anses Maisons-Alfort CAT BAC 16 |  | suppression de la portée à l'audit 2010
CAT NAT | LNR Biotoxines | X | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines (ASP) | HPLC / UV | LNRBM-ASP01 | OUI | OUI | B | [5 empty] | demande en portée B | Demande faite en portée B à l'audit 2013
CAT NAT | LNR Biotoxines | X | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines lipophiles | Méthode physico-chimique | Méthode interne Anses Maisons-Alfort CAT-NAT 07 | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012 | demande en portée B | Demande faite en portée B à l'audit 2013
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines lipophiles | Bioessai sur souris (glande digestive des coquillages) | LNRBM-LIP01 | OUI | NON | A1 | [5 empty] | demande en portée B | Suite à l'audit de février 2013 décision de laisser les bioessais sur souris en A1
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines lipophiles | Bioessai sur souris (chair totale) | LNRBM-LIP02 | OUI | NON | A1 | [5 empty] | demande en portée B
CAT NAT | LNR Biotoxines | X | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines (PSP) | Bioessai sur souris | LNRBM-PSP01 | OUI | OUI | A1 | [5 empty] | demande en portée B
CAT NAT | LNR Mycotoxines | X | Lab GTA 21/99-1 | Aflatoxine M1 | HPLC / FLUO | NF EN ISO 14501/FIL 171:2007 | OUI | OUI | A2
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines PSP | méthode physico-chimique |  | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-5 | Dosage de l'acide okadaïque dans les moules | Méthode par CLHP avec purification par extraction sur phase solide, dérivation et détection fluorimétrique | NF EN 14524 | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-6 | Détermination de la teneur en saxitoxine et en dc-saxitoxine dans les moules | Méthode par CLHP avec dérivation pré-colonne et par oxydation au peroxide ou au périodate | NF EN 14526 2004 | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-7 | Analyse de la palytoxine par le test hémolytique |  |  | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-8 | Analyse de la palytoxine et analogues par LC/MS-MS |  |  | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CEB ABR | LNR ABR | x | 116 | Souches bactériennes (Salmonelles ou Staphylococcus) | Méthode de diffusion en milieu gélosé | NF U 47-107 | OUI | OUI | A2 | Révision de la norme en cours (2012) - modifications à prévoir
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | Détermination des concentrations minimales inhibitrices d'antibiotiques chez Salmonella | microdilution en milieu liquide sur plaque |  | NON | NON |  |  |  |  | 2011 | Non demandé en 2011 | Reporté ultérieurement |  | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | CLSI |  | CLSI | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | M100 : Performances standards for antimicrobial susceptibility testing° |  | M100 | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | M2 : Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests° |  | M2 | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | M7 : Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically |  | M7 | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | M45 : Methods for antimicrobial dilution and disk susceptibility testing of infrequently isolated or fastidious bacteria |  | M45 | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB Salmonella | A SUPPRIMER |  | HP AA | Salmonella spp (typhi et Paratyphi) | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 6579 | NON | NON |  | supprimée de la portée à l'audit d'octobre 2011 n'est plus réalisée |  |  |  | supprimée de la portée à l'audit d'octobre 2011
CEB Typage moléculaire | LRUE Listeria |  | HP AA | Sérotypage agglutination Listeria monocytogenes | Agglutination sur plaque | MI AFSSA LERQAP CEB 02 et AFSSA LERQAP 03 | OUI | NON | A1
CEB Typage moléculaire | LRUE Listeria |  | HP BACT | sous typage Listeria monocytogenes | PFGE | MI AFSSA LERQAP CEB 04 | OUI | NON | A1
CEB Typage moléculaire | LNR Salmonella |  | HP AA | Sérotypage agglutination Salmonella | Agglutination sur plaque | MI AFSSA LERQAP CEB 07 et AFSSA LERQAP 08 | OUI | NON | A1 | révision de la norme ISO 6579 pour créer une 6579-3 spécifique sérotypage selon le schéma K-W-LeMinor
CEB Typage moléculaire | LNR Salmonella |  | HP BACT | sous typage salmonella | PFGE | MI AFSSA LERQAP CEB 05 | OUI | NON | A1
CEB Typage moléculaire | LRUE Listeria |  | HP AA | Serotypage moléculaire Listeria monocytogenes | PCR | Anses Maisons-Alfort CEB 13 | NON | NON | A1 |  |  |  | 2011 | reporté en janvier 2013 car pas prêt | 2013 | Reporté | ?
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination des teneurs en Hg dans les denrées d'origine animale | SAA | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 01 | OUI | OUI | A1
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination des teneurs en Pb et Cd dans les pdts carnés et de la pêche | SAA | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 02 | OUI | OUI | A1
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination des teneurs en As dans les denrées d'origine animale | SAA | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 04 | OUI | NON | A1
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination des teneurs en Pb, Cd, As, Hg dans les denrées d'origine animale | ICP-MS | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 08 | OUI | OUI | B | méthode dérivée de la norme PR NF EN 15763
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination de la teneur en espèces arséniées dans les produits de la pêche | Extraction assistée par micro-ondes en système fermé et quantification par chromatographie liquide couplée à l'ICP-MS | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 09 | OUI | OUI | A1 |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CIME | LNR métaux lourds |  | 99-3 | Eléments minéraux et métaux lourds | ICP-MS | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 11 | OUI | NON | B |  | 2010 | Audit nov 2010 accréditée en mai 2011
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination des teneurs en plomb et en cadmium dans les produits carnés, les produits de la pêche et le miel | Digestion DigiPREP et mesure par spectrométrie d’absorption atomique électrothermique | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 12 | OUI | OUI | A1 |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination par dilution isotopique de la teneur en espèces mercurielles dans les produits de la pêche | Extraction solide/liquide par digiprep et quantification par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie à plasma inductif (ID-GC-ICP-MS) | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 13 | NON | NON |  | Méthode finalisée en janvier 2012 (thèse) - en attente des ressources matérielles et personnels pour mise en application | [6 empty] | ?
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination de la teneur en en calcium, magnésium, sodium et potassium dans les denrées alimentaires d’origine animale et végétale | Minéralisation par digestion par micro-ondes en système fermé et mesure par spectrométrie d’absorption atomique atomisation en flamme | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 10 | NON | NON |  | accréditation non prévue sur cette méthode, les analytes concernés seront intégrés à la méthode CIME 11 ( extension en portée B d'ici fin 2013)
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Déterminationde la teneur en iode dans les denrées alimentaires | Extrcation solide/liquide par digiPREP et mesure par spectrométrie de masse par plasma à couplage inductif (ICP-MS) | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 16 | NON | NON |  | Accréditation non prévue Méthode développée pour répondre à un projet spécifique et ponctuel
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination des teneurs en plomb et en cadmium dans le lait et les produits laitiers | Minéralisation par voie sèche et mesure par spectrométrie d’absorption atomique électrothermique | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 03 | NON | NON |  | Analyse couverte par une autre méthode officielle (CIME 08)
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination de la teneur en titane provenant de nanoparticules de dioxyde de titane dans les matrices biologiques et produits carnés | Minéralisation par digestion par micro-ondes en système fermé et mesure par spectrométrie de masse couplée à un plasma induit (ICP-MS) | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 14 | NON | NON |  | Accréditation non prévue Méthode développée pour répondre à un projet spécifique et ponctuel
EDB | LRUE Listeria monocytogènes | X | 59 | recherche Listeria monocytogenes | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 11290-1 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE Listeria monocytogènes | X | 59 | recherche Listeria monocytogenes | Dénombrement à 35°C ou 37°C | NF EN ISO 11290-2 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE LPL | X | 59 | dénombrement Micro-organismes | Dénombrement à 30°C | NF EN ISO 4833 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE Staph CP | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement à 35°C ou 37°C | NF EN ISO 6888-1 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE Staph CP | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement à 35°C ou 37°C en aérobiose | NF EN ISO 6888-2 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE Staph CP |  | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement des colonies à 37°C et confirmation | NF V08-057-1 | OUI | NON | A2 | méthode de routine = très peu réalisée ; la méthode de référence est le plus souvent utilisée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | NPP | NF ISO 21528-1 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | Dénombrement à 30°C ou 37°C | NF ISO 21528-2 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement Bacillus cereus | Dénombrement à 30°C ou 37°C | NF EN ISO 7932 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement Clostridium perfringens | Dénombrement à 37°C | NF EN ISO 7937 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement de coliformes présumés | Dénombrement à 30°C | NF V08-050 | NON | NON |  | N'est jamais utilisé (utilisation de la NF ISO 4832) |  |  |  |  | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement des Coliformes | Dénombrement à 30°C ou 37°C | NF ISO 4832 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement de Coliformes | NPP | NF ISO 4831 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement E.coli b-glucuronidase positive | Dénombrement à 44°C | NF ISO 16649-2 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | Recherche d' Escherichia coli O157 | Enrichissement / isolement / confirmation | NF EN ISO 16654 | NON | NON |  | suppression à confirmer |  |  |  |  | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | recherche Salmonella spp dont typhi et Paratyphi | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 6579 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | LRUE LPL | X |  | dénombrement cellules somatiques | Dénombrement des cellules somatiques par microscopie | NF EN ISO 13366-1 | OUI | OUI | A2 |  | 2010 | AUDIT NOV 2010 accrédité en mai 2011
EDB | LRUE LPL |  | 59 | Dénombrement de la flore totale | Méthode Bactocount | Méthode Bactocount | NON | NON |  | à revoir |  |  | 2013 | Reporté |  |  | ?
EDB | LRUE Staph CP |  | 59 | Dénombrement et détection des SCP |  | NF EN ISO 6888-3 | NON | NON |  | à revoir |  |  |  |  | 2014 |  | ?
EDB | LRUE Listeria |  | 59 | dénombrement de Listeria monocytogenes | Dénombrement à 35°C ou 37°C ALOA | ALOA | NON | NON | [6 empty] | 2013 ? | reporté | ?
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Bacillus cereus | Dénombrement à 30°C | NF EN ISO 7932 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Clostridium perfringens | Dénombrement à 37°C | NF EN ISO 7937 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement E.coli b-glucuronidase positive | Dénombrement à 44°C | NF ISO 16649-2 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement E.coli b-glucuronidase positive | NPP | XP ISO/TS 16649-3 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement E.coli b-glucuronidase positive | Petrifilm | 3M 01/08-06/01 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | Dénombrement à 30°C ou 37°C | NF ISO 21528-2 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | petrifilm | 3M 01/6-09/97 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Listeria monocytogenes par ALOA COUNT | Dénombrement à 37°C | AES 10/5-09/06 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Micro-organismes à 30°C | (Flore totale aérobie) sur Petrifilm | 3M 01/1-09/89 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement à 35°C ou 37°C - BP | NF EN ISO 6888-1 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement à 35°C ou 37°C - RPF | NF EN ISO 6888-2 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive (S.aureus, S.hyicus et S.intermedius) sur Petrifilm | Petrifilm | 3M-01/09-04/03 A et B | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | recherche Listeria monocytogenes par Vidas | VIDAS | BIO 12/11-03/04 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | recherche Salmonella par Vidas | VIDAS | BIO 12/1-04/94 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Listeria monocytogenes | Dénombrement à 35°C ou 37°C | NF EN ISO 11290-2 et A1 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Micro-organismes à 30°C | Dénombrement à 30°C | NF EN ISO 4833 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | recherche Listeria monocytogenes | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 11290-1 et A1 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | recherche Salmonella spp | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 6579 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | Dénombrement des Bacillus cereus présomptifs | (méthode alternative) - Bacara AES 10/10 - 07/10 |  | OUI | OUI | A2 | Objectif d'agrément |  |  | 2011-2012 | Non demandé en 2011 | 2013 | Audit février 2013
LCSV | A SUPPRIMER |  | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | NPP | NF ISO 21528-1* | NON | NON |  | supprimée à l'audit de nov 2010 |  | suppression de la portée
LCSV | A SUPPRIMER |  | Lab GTA 25 / 80 | dosage semi-quantitatif de l'histamine par CCM HP | CCM |  | NON | NON |  | supprimée à l'audit de nov 2010 |  | suppression de la portée
? | A SUPPRIMER |  | 59 | dénombrement de salmonella par NPP (mini MSRV) |  |  | NON | NON |  | TIAC salmonella- INVS -DGAl
LCSV | agrément | X | 59 | Recherche des E. coli STEC | (PCR temps réel technologie GeneSystem) | LNR STEC | NON | NON |  |  |  |  | 2011-2012 | Non demandé en 2011 | 2013 | reporté car Norme sortie fin 2012 - Objectif d'agrément en 2014 | 2014
LCSV | sans mandat |  | 59 | Recherche de Vibrio pathogènes |  |  | NON | NON |  | analyse réalisée à Boulogne abandon de la mise en place LCSV 2011 |  |  | 2011-2012 | Non demandé en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement des microorganismes aérobies 30°C | Dénombrement à 30°C | NF EN ISO 4833 | OUI | NON | A2
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | recherche de Listeria monocytogenes | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO11290-1 | OUI | NON | A2
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | dénombrement de Listeria monocytogenes | Dénombrement à 37°C | NF EN ISO11290-2 | OUI | NON | A2
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement des bactéries lactiques | Dénombrement à 30°C | NF ISO 15214 | OUI | NON | A2
MOB | sans mandat |  | 59 | Microorganismes (suspensions de microorganismes) | Dénombrement à 37°C | Méthode Anses Maisons alfort MOB 05 | OUI | NON | A1
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | dénombrement de Listeria monocytogenes | Dénombrement à 37°C par milieu chromogénique ALOA COUNT | méthode ALOA COUNT TM (AES 10/05 - 09/06) | OUI | NON | A3 | [5 empty] | Passage en A3 | Demande de passage en A3 à l'audit de février 2013
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | recherche de Listeria monocytogenes | Recherche par étalement-isolement sur milieu chromogénique chromID Ottaviani-Agosti Agar (OAA) | BIO 12/14 - 04/05 | OUI | NON | A3 | [5 empty] | Passage en A3 | Demande de passage en A3 à l'audit de février 2013
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | dénombrement de Listeria monocytogenes | Dénombrement par milieu chromogénique chromID Ottaviani-Agosti Agar (OAA) | BIO 12/24 - 03/08 | OUI | NON | A3 | [5 empty] | Passage en A3 | Demande de passage en A3 à l'audit de février 2013
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | recherche de Listeria monocytogenes et listeria spp | Recherche par étalement-isolement sur milieu chromogénique ALOA ONE DAY | méthode ALOA ONE DAY AES 10/03 - 09/00 | OUI | NON | A3 |  |  | suppression de la portée |  |  | 2013 | Audit février 2013
MOB | LRUE Listeria |  | à voir avec le cofrac (courrier) | mesure aw |  | NF ISO 21807 | NON | NON |  | Norme en cours de révision |  |  |  |  | 2014 |  | 2014
MOB | LRUE Listeria |  | à voir avec le cofrac (courrier) | mesure de pH viande |  | ISO 2917, FD V 04-035, NF ISO 7238 | NON | NON | [6 empty] | 2014 |  | 2014
MOB | sans mandat |  | 59 | Méthode pour le dénombrement de Listeria monocytogenes aux faibles niveaux de contamination dans le saumon fumé et la truite fumée | Dénombrement par filtration sur gélose Ottaviani Agosti | NF V 45-008 | NON | NON |  | Actuellement hors champ de travail
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement de Bacillus cereus |  | Compass | NON | NON |  | Etude en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | recherche de Salmonella spp |  | NF EN ISO 6579 | NON | NON |  | Etude en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement de Staphylococcus aureus |  | NF EN ISO 6888-2 | NON | NON |  | Etude en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement d'Escherichiae coli |  | NF ISO 16649-2 | NON | NON |  | Etude en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement des entérobactéries |  | NF V 08-54 | NON | NON |  | Etude en 2011
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Dosage des pesticides (organochlorés, pyrèthrinoïdes, polychlorobiphényls) dans les produits d'origine animale, produits laitiers, matières grasses, poisson, ovoproduit, produits carnés | GC/ECD - GC/MS/MS (CEN POP 01) | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 01 | OUI | OUI | A1 (rentre dans le champ B)
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Dosage des pesticides (organochlorés, organophosphorés) dans les produits d'origine animale, produits laitiers, matières grasses, poisson, ovoproduit, produits carnés | GC/PFPD - GC/FPD - GC/NPD - GC/MS/MS (CEN POP 02) | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 02 | OUI | OUI | A1 (rentre dans le champ B)
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Dosage des pesticides dans les produits d'origine animale, produits laitiers, matières grasses, poisson, ovoproduit, produits carnés | Extraction ISO 1528 | NF EN 1528–1 NF EN 1528–2 NF EN 1528–3 NF EN 1528–4 | OUI | NON | A1 (rentre dans le champ B)
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Chlordécone dans la matière grasse et les Produits de la pêche et les Produits carnés | Extraction Par solvant Purification : Liquide/liquide Analyse : LC-MS2 | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 09 | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Dosage des pesticides Organochlorés et pyrétthrinoides dans les produits carnés | Extraction Par solvant Purification : Liquide/solide (SPE) Analyse : GC-ECD GC-MS2 | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 10 | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Dosage des pesticides Organophosphorés dans le lait | Extraction Par solvant Purification : Liquide/solide (SPE) Analyse : GC-NPD | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 08 | OUI | NON | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Dosage des pesticides Organophosphorés dans les matières grasses | Extraction Par solvant Purification : Liquide/solide (SPE) Analyse : GC-NPD LC-MS2 | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 11 | OUI | OUI | B
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Dosage des pesticides polaires dans les produits pauvres en eau et en matière grasse | Solide/liquide Centrifugation Filtration LC-MS/MS | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 15 | OUI | NON | B | [5 empty] | 2013 | Audit février 2013
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Méthode de dosage du chlordécone dans les produits alimentaires d’origine végétale |  | Afssa Lerqap /TOP POP/06 | NON | NON
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Méthode de dosage des carbamates dans les produits carnés |  | Afssa Lerqap /TOP POP/03 | NON | NON |  | Pas d’objectif d’accréditation pour le moment
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Méthode de dosage du fipronil dans les produits alimentaires d’origine animale |  | Afssa Lerqap –TOP POP/05 | NON | NON |  | Pas d’objectif d’accréditation pour le moment
VAE | sans mandat |  |  | recherche des virus de l’hépatite A et norovirus dans les aliments | extraction de virus + technique RT-PCR en temps réel | Proof ISO 15216-1; Méthode ANSES Maisons alfort VAE 14 et 16 | NON | NON | [6 empty] | - | - | -
VAE | sans mandat |  |  | recherche d'autres virus dans les aliments | extraction de virus + technique RT-PCR en temps réel | Méthode ANSES Maisons alfort VAE 15 et 22 | NON | NON | [6 empty] | - | - | -
Note on C12: Méthode utilisée dans un cadre officiel à la demande de la tutelle (nationale, européenne, internationale) : Plan de contrôle, contrôle à l'exportation/importation, confirmations de résultats d'analyses

## CatalogueLSAl-Maisons-Alfort
CATALOGUE ANSES LABORATOIRE DE SECURITE DES ALIMENTS - DEPARTEMENT MICROBIOLOGIE ET DEPARTEMENT CHIMIE - SITE DE MAISONS-ALFORT - Mise à jour le 05/08/24
Vos demandes d'analyses sont à envoyer à l'adresse définie ci-dessous. En cas d'impossibilité de répondre à votre demande d'analyses, vous serez avertis du refus de celle-ci (les modalités de renvoi, de réorientation ou de destruction des échantillons seront ainsi convenus avec votre accord). Adresse de réception des échantillons : 14, rue Pierre et marie Curie - 94 700 Maisons-Alfort Horaires de réception des échantillons : 8h00 à 16h00 Mode transmission des rapports d'analyses : par mail (si convention de preuve établie ou adresses mails transmises*) ou par courrier postal (Hors convention de preuve) selon les unités/thématiques Unités du département Contaminants chimiques : ETNA : ELEMENTS TRACE ET NANOMATERIAUX - PBM : PESTICIDES ET BIOTOXINES MARINES Unités du département Contaminants microbiologiques : LCSV : LABORATOIRE CENTRAL DES SERVICES VETERINAIRES - SBCL : STAPHYLOCOQUES, BACILLUS, CLOSTRIDIES - SEL : SALMONELLE ET LISTERIA - VE : VIRUS ENTERIQUES *En cas d'envoi du rapport par e-mail souhaité, merci de compléter le formulaire "convention de preuve" disponible sur notre site internet dans la rubrique "catalogue de prestations" du laboratoire de sécurité des aliments : https://www.anses.fr/fr/portails/1807/content/152763. Les méthodes mises en oeuvre pour répondre aux demandes clients sont sélectionnées par le laboratoire (sauf indication contraire du client). Seules les analyses accréditées (cf. accréditation Essais N°1-7341, cf. listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr) sont rendues avec la marque COFRAC** conformément aux dispositions du GEN REF 11. L'utilisation de la marque d'accréditation par les clients, en dehors des rapports d’analyses, n’est pas permise. **Dans certains cas, il peut être convenu avec le client, lors de la revue de contrat, que les rapports ne soient pas émis sous logo cofrac. Dans ce cas, les résultats ne sont pas présumés conformes au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. Sauf mention contraire, les versions de méthodes utilisées sont celles en vigueur à la date de la demande d'analyse ; celles-ci ne sont précisées ni sur notre catalogue de prestations ni sur nos rapports d'analyses (les N° de version sont disponibles sur demande si besoin). Pour les méthodes reconnues (ex : normes d'essais, notices techniques fabricant) accréditées en portée flexible (cf. accréditation Essais N°1-7341, cf. listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr), nous nous engageons à mettre à oeuvre la nouvelle version de la méthode dans les 12 mois suivant sa parution. Le temps de la mise en œuvre de la nouvelle version de la méthode, l’utilisation de la version annulée est précisée dans le présent catalogue de prestations du LSA. Sauf demande du client, la version utilisée ne sera pas mentionnée sur le rapport d'analyses. Le laboratoire s'engage à fournir des résultats d'analyses en toute impartialité via sa politique qualité. Il dispose d'une procédure pour la gestion des réclamations client ; celle-ci est à mise à disposition sur demande par le service qualité. Le laboratoire met en oeuvre les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité relative aux données confiées au laboratoire (notamment vis à vis des éventuels prestataires externes ayant accès au site (ex : maintenance et entretien des locaux, auditeurs internes, etc.). Le laboratoire est néanmoins soumis à l’article 201-7 du code rural modifié par la loi du 10 juillet 2000, qui stipule que les laboratoires sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les résultats d’analyses lorsque ceux-ci comportent un risque potentiel. Ces règles sont décrites notamment dans nos conditions générales de vente disponible sur https://www.anses.fr/fr/portails/1807/content/153676.
| Unité / Equipe (cf. légende à la fin du fichier) | Mandat (LNR / LRUE / Agrément / Autre) | Contrôle officiel | Objet | Analyse (caractéristique recherchée et principe de la méthode) | Référence Méthode (sauf mention particulière, utilisation de la version en vigueur à la date de la demande d'analyse) | Code prestation (cf. catalogue des tarifs) | Méthode réalisée sous accréditation (N° 1-7341, liste des sites et portées sur www.cofrac.fr) | Délai de réalisation | Personnes contact | Exigences liées aux échantillons ( quantité, emballage, température, …) | Régime de transport
| ETNA | LNR Eléments traces métalliques dans les DAOA | OUI | Produits de la pêche Produits carnés Produits laitiers Miel Ovoproduits | Détermination de la teneur en arsenic, cadmium, cuivre, étain, mercure et plomb (Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : ICP-MS) | Méthode ANSES LSAliments LSA-INS-0084 | O01235 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Rachida Chekri Nathalie Marchond 01 49 77 26 21 | - Quantité d'échantillon* : 400 g de matrice à analyser, miel : 100 g, oeufs : 12 *sauf spécifications particulières (instructions techniques DGAL, etc.) - Emballage exempte de matériau métallique type papier d'aluminium ou sac de plastique fermé par des agrafes metalliques | Conditions de stockage et de transport : Produit frais : réfrigéré, congelé Produit sec : température ambiante
| ETNA | LNR Eléments traces métalliques dans les DAOA | OUI | Produits céréaliers Produits gras Produits laitiers Produits carnés Produits de la pêche Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Boissons non alcoolisées Alimentation infantile Boissons alcoolisées Ovoproduits Epices et Condiments Aliments composés | Détermination de la teneur en aluminium, antimoine, argent, arsenic, baryum, bore, cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, gallium, germanium, lithium, magnésium, manganèse, mercure molybdène, nickel, platine, palladium, rhodium, plomb, potassium, sélénium, sodium, strontium, tellure, thallium, titane, uranium, vanadium, zinc (Préparation : Voie humide (micro-ondes sous pression) Analyse : ICP-MS) | Méthode Anses LSA-INS-0086 | O01235 - O01237 - sur devis en fonction du nombre d'éléments | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Rachida Chekri Nathalie Marchond 01 49 77 26 21 | - Quantité d'échantillon* : 100 g de matrice à analyser *sauf spécifications particulières (instructions techniques DGAL pour les analyses officielles, etc.) - Emballage exempte de matériau métallique type papier d'aluminium ou sac de plastique fermé par des agrafes metalliques | Conditions de stockage et de transport : Produit frais : réfrigéré, congelé Produit sec : température ambiante
| ETNA | LNR Eléments traces métalliques dans les DAOA | NON | Produits de la pêche Fruits et légumes Produits céréaliers Eaux et Boissons | Détermination de la teneur en arsenic inorganique (Extraction : Voie humide (bloc chauffant) Analyse : HPLC-ICP-MS) | Méthode Anses LSA-INS-0085 | O01236 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Rachida Chekri Nathalie Marchond 01 49 77 26 21 | - Quantité d'échantillon* : 400 g de matrice à analyser *sauf spécifications particulières (instructions techniques DGAL pour les analyses officielles, etc.) - Emballage exempte de matériau métallique type papier d'aluminium ou sac de plastique fermé par des agrafes metalliques | Conditions de stockage et de transport : Produit frais : réfrigéré, congelé Produit sec : température ambiante
| ETNA | LNR Eléments traces métalliques dans les DAOA | OUI | Denrées alimentaires d’origine marine Denrées alimentaires d’origine végétale | Détermination de la teneur en arsenic inorganique (Extraction : voie humide (bloc chauffant) Analyse : HPLC-ICP-MS) | NF EN 16802 (Mode opératoire LSA-INS-1603) | O01236 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Rachida Chekri Nathalie Marchond 01 49 77 26 21 |  | Conditions de stockage et de transport : Produit frais : réfrigéré, congelé Produit sec : température ambiante
| PBM | LNR Biotoxines Marines | OUI | Chair totale ou toute partie des coquillages consommable séparément | Détermination de l’acide domoïque : Phycotoxines amnésiantes (ASP) (Extraction : Par solvant Analyse : CLHP/UV) | Méthode interne ANSES LSA-INS-0140 | O01363 | OUI | 5 jours ouvrables (TIAC) et 20 jours ouvrables maximum (cas autres) | Vincent Hort 01 49 77 27 39 | Frais ou congelé Coquillages : 1 kg en coquille ou 150 g décoquillé, composé de 10 individus au minimum | Réfrigéré, congelé
| PBM | LNR Biotoxines Marines | OUI pour les toxines réglementées | Chair totale ou toute partie des coquillages consommable séparément | Détermination des toxines lipophiles réglementées Groupe AO (AO + DTXs) : AO, DTX1, DTX2 Groupe AZAs : AZA1, AZA2, AZA3 Groupe YTXs : YTX, 45 OH YTX, homo YTX, 45 OH homo YTX Détermination des toxines lipophiles non-réglementées (non couvert par l'accréditation) : Groupe GYMs : GYM A Groupe SPXs :13-desMe-SPX C (SPX1) Groupe PnTXs : PnTX A, PnTX G Groupe PTXs : PTX1, PTX2 (Extraction des toxines : Par solvant Purification (optionnelle) : SPE Analyse : LC-MS/MS) | Méthode interne Anses LSA-INS-0147 | O01365 | OUI pour les toxines lipophiles réglementées | 5 jours ouvrables (TIAC) et 20 jours ouvrables maximum (cas autres) | Vincent Hort 01 49 77 27 39 | Frais ou congelé Coquillages : 1 kg en coquille ou 150 g décoquillé, composé de 10 individus au minimum | Réfrigéré, congelé
| PBM | LNR Biotoxines Marines | OUI | Chair de Poisson | Détermination de la teneur en ciguatoxines (Extraction : Par solvant Purification : liquide-liquide Analyse : Bioessai sur souris) | Méthode interne ANSES LSA-INS-0150 | O01364 | OUI | Pas de délai imposé | Vincent Hort 01 49 77 27 39 | Frais ou congelé Poissons : 100g chair minimum | Réfrigéré, congelé
| PBM | LNR Biotoxines Marines | NON | Chair totale ou toute partie des coquillages consommable séparemment | Détermination de la teneur en toxines du groupe de la saxitoxine (Extraction : Par acide (acide acétique) Purification : SPE Analyse : CLHP/Fluo avec dérivation pré-colonne) | NF EN 14526 | O0150 | OUI | 72h (NoteDGAL 2021-132) | Vincent Hort 01 49 77 27 39 | Frais ou congelé Coquillages : 1 kg en coquille ou 150 g décoquillé, composé de 10 individus au minimum (Cas des PSPC) | Réfrigéré, congelé
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produit d'origine animale Matière grasse Produits de la pêche Produits carnés Œuf | Déterminsation de la teneur en Chlordécone (Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : Partage Liquide/liquide Analyse : LC-MS/MS) | Méthode interne Anses LSA-INS-0164 | O01374 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Marine Lambert Dary Inthavong 01 49 77 27 25 01 49 77 27 23 | Eviter le contact avec les matières plastiques. | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | NON | Produits alimentaires d’origine végétale | Déterminsation de la teneur en Chlordécone (Extraction : Par solvant Purification : Liquide/solide (SPE) Analyse : LC-MS2) | Méthode interne Anses Maisons-Alfort LSA-INS-0161 | O01373 | NON | 5 à 30 jours ouvrés | Dary Inthavong 01 49 77 27 25 | Eviter le contact avec les matières plastiques. | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produits d’origine animale Matières grasses | Pesticides organophosphorés : Azinphos ethyl, Chlorpyriphos methyl,Diazinon, Disulfoton sulfone, Disulfoton sulfoxide, Fenthion, Fenthion sulfone, Fenthion sulfoxide, Fenthion oxon, Fenthion oxon sulfone, Parathion ethyl, Parathion methyl, Phorate, Phorate oxon, Phorate sulfone, Pirimiphos methyl, Triazophos (Préparation / Extraction : Liquide / liquide Purification : SPE Analyse : LC-MS/MS) | Méthode interne Anses LSA-INS-0166 | O01392 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Dary Inthavong 01 49 77 27 25 | Eviter le contact avec les matières plastiques. | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | NON | Produits d'origine végétale : Produits pauvres en eau et en matière grasse (teneur en eau < 60 %) | Dosage des pesticides : Ethephon (Préparation / Extraction : Solide / Liquide à froid Analyse : LC-MS/MS) | Méthode interne Anses LSA-INS-0170 | O01402 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Dary Inthavong 01 49 77 27 25 | Eviter le contact avec les matières plastiques. | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | NON | Produits d'origine végétale Fruits rouges, groupe des produits acides et riches en eau | Dosage des pesticides : Ethephon, Glufosinate, N-acetyl-glufosinate, hydrazide maléique, perchlorate, chlorate, acide cyanurique, cyromazine, daminozide, chlormequat, mepiquat, mélamine (Préparation / Extraction : Solide / Liquide à froid Analyse : LC-MS/MS) | Méthode interne Anses LSA-INS-0170 | O01402 | NON | 5 à 30 jours ouvrés | Dary Inthavong 01 49 77 27 25 | Eviter le contact avec les matières plastiques. | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produits d’origine animale Matières grasses | Dosage des pesticides Organochlorés : Aldrin, Chlordane cis, chlordane oxy, Chlordane-trans, DDD-p,p´, DDE-p,p´, DDT –o,p´, DDTp, p´, DDE-op’, DDD-op’, Dieldrin, Endosulfan-alpha, Endrin, HCH-beta, HCHgamma , Heptachlor, Heptachlor epoxide cis, Hexachlorobenzene, Pendimethaline, Quintozene, Tecnazene, Vinchlozoline Pyréthrinoides : Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerate, lambda-Cyhalothrin (Préparation / Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE Analyse : GC-MS/MS) | Méthode interne Anses LSA-INS-0165 | O01391 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Dary Inthavong 01 49 77 27 25 | Eviter le contact avec les matières plastiques. | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produits d’origine animale : produits carnés, œufs | Fipronil et fipronil sulfone (Préparation / Extraction : liquide/ liquide Purification : SPE dispersive Analyse : LC-MS/MS) | Méthode interne LSA INS 1216 | O01372 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Dary Inthavong 01 49 77 27 25 | Eviter le contact avec les matières plastiques. | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produits alimentaires d’origine animale : Foie | Dosage de résidus de pesticides organochlorés et des pyréthrinoïdes Organochlorés : Aldrin, Chlordane-cis, Chlordane-trans, Chlorobenzilate, Dieldrin, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta, Endosulfan-sulfate, Endrin, Hexachlorobenzene, HCH-alpha, HCH-beta, HCH-gamma, Heptachlor-cis, Heptachlor-trans, Heptachlor, Methoxychlor, op’-DDD, op’-DDE, op’-DDT, Oxychlordane, Pendimethalin, pp’-DDD, pp’-DDE, pp’-DDT, Quintozene, Tecnazene, Vinclozoline Pyréthrinoïdes : Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin lambda, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerate somme, Permethrin-cis, Permethrin-trans, Tau Fluvalinate (Préparation / Extraction : solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : CG-MS/MS) | Méthode interne LSA INS 1461 | sur devis | NON |  | Dary Inthavong 01 49 77 27 25
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produits alimentaires d’origine animale : Matière grasse | Dosage de résidus de pesticides organochlorés et des pyréthrinoïdes Organochlorés : Aldrin, Chlordane-cis, Chlordane-trans, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, Dieldrin, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta, Endosulfan-sulfate, Endrin, Hexachlorobenzene, HCH-alpha, HCH-beta, HCH-gamma, Heptachlor-cis, Heptachlor-trans, Heptachlor, Methoxychlor, op’-DDD, op’-DDE, op’-DDT, Oxychlordane, Pendimethalin, pp’-DDD, pp’-DDE, pp’-DDT, Quintozene, Tecnazene, Vinclozoline Pyréthrinoïdes : Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin lambda, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerate somme, Permethrin-cis, Permethrin-trans (Préparation / Extraction : solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : CG-MS/MS) | Méthode interne LSA INS 1253 | sur devis | OUI |  | Dary Inthavong 01 49 77 27 25
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produits alimentaires d’origine animale : Lait / Foie / Œuf / Graisse | Dosage de pesticides polaires anioniques et de leurs métabolites : Glyphosate, AMPA, N-acetyl-glyphosate, N-acetyl-AMPA, Etephon, HEPA, Glufosinate, N-acetyl-glufosinate et MPPA (Préparation / Extraction : liquide/ liquide Purification : SPE Analyse : LC-MS/MS) | Méthode interne LSA INS 1299 | O1340 | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Marine Lambert Dary Inthavong 01 49 77 27 25 01 49 77 27 23 | Eviter le contact avec le verre. | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produits alimentaires d’origine animale : Matière grasse Produits carnés Œufs Produits de la pêche | Dosage des pesticides : Chlordécone, Chlordécol (Préparation/Extraction : Liquide/liquide Purification : SPE dispersive Analyse : LC-MS/MS ) | Méthode interne Anses LSA-INS-1300 | En attente | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Dary Inthavong 01 49 77 27 25 |  | Régime froid en fonction des besoins
| PBM | LNR Pesticides | OUI | Produit d’origine animale : Matière grasse | Dosage des pesticides : Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Boscalid, Boscalid 5OH, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Diazinon, Disulfoton, Disulfoton sulfone, Disulfoton sulfoxide, Famoxadone, Fenthion, Fenthion oxon, Fenthion oxon sulfone, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion sulfone, Fenthion sulfoxide, Fipronil, Fipronil sulfone, Fluopyram, Fluopyram-benzamide, Indoxacarb, Malathion, Mefentrifluconazole, Methacrifos, Methidathion, Parathion ethyl, Phorate, Phorate oxon, Phorate oxon sulfone, Phorate sulfone, Phosmet, Phoxim, Pirimifos methyl, Profenofos, Propoxur, Pyrazophos, Triazophos (Préparation/Extraction : solide/liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-MS/MS ) | Méthode interne Anses LSA-INS-1530 | Sur devis | OUI | 5 à 30 jours ouvrés | Dary Inthavong 01 49 77 27 25 |  | Régime froid en fonction des besoins
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine, aliments pour animaux, échantillons d'environnement | Micro-organismes (Dénombrement des colonies à 30°C par la technique d'ensemencement en profondeur) | NF EN ISO 4833-1 | N00160 | OUI | 3 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Tous produits d'alimentation humaine, aliments pour animaux de compagnie et échantillons d’environnement industriel | Flore totale aérobie mésophile (Dénombrement des colonies à 30°C par Test 3M™ PETRIFILM™ FLORE TOTALE) | 3M 01/1-09/89 | N00160 | OUI | 2 à 3 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément B | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Bacillus cereus présomptifs (Dénombrement des colonies à 30°C) | NF EN ISO 7932 | N00370 | OUI | 2 à 4 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément B | OUI | Tous produits d'alimentation humaine et animale | Bacillus cereus présomptifs (Dénombrement par milieu chromogénique Bacillus Cereus Rapid Agar (BACARA®)) | AES 10/10 - 07/10 | N00371 | OUI | 1 jour | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | sans mandat | OUI | Produits carnés, échantillons de l'environnement de production | Campylobacter spp (Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Système automatisé VIDAS® Campylobacter CAM) | BIO 12/29 - 05/10 | N01193 si confirmation + N01192 | OUI | 2 à 7 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaitée* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200g Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C Eviter congélation / déshydratation des échantillons (cf NF EN ISO 10272) *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Autres : Emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation - transmission dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | sans mandat | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Campylobacter spp (Recherche Isolement / Confirmation du genre) | NF EN ISO 10 272 -1 | sur devis | OUI | 4 à 10 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaitée* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200g Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C Eviter congélation / déshydratation des échantillons (cf NF EN ISO 10272) *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Autres : Emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation - transmission dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | sans mandat | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Campylobacter spp (Dénombrement des colonies en microaérobiose à 41,5°C ) | NF EN ISO 10 272 -2 | sur devis | OUI | 6 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaitée* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200g Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C Eviter congélation / déshydratation des échantillons (cf NF EN ISO 10272) *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Autres : Emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation - transmission dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | sans mandat | OUI | Viandes, Volailles et prélèvement de l'environnement | Campylobacter spp (Dénombrementpar la méthode CampyFood ID Agar) | 2009LR28 Méthode certifiée par MICROVAL | N01198 si confirmation + N01197 | OUI | 2 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaitée* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200g Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C Eviter congélation / déshydratation des échantillons (cf NF EN ISO 10272) *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Autres : Emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation - transmission dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément B | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Clostridium perfringens (Dénombrement des colonies à 37°C et confirmation) | NF EN ISO 7937:2005 (norme annulée) | N00480 | OUI | 1 à 8 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale | Entérobactéries présumées (Dénombrement des colonies à 37°C) | NF V08-054 | N00535 | OUI | 1 jour | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Enterobacteriaceae (Dénombrement des colonies à 37°C) | NF ISO 21528-2 | sur devis | OUI | 1 à 3 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Tous produits d'alimentation humaine et animale et échantillons de l'environnement industriel | Enterobacteriaceae (Dénombrement des colonies à 37°C par Test 3M™ PETRIFILM™ ENTEROBACTERIACEAE) | 3M 01/6-09/97 | N00535 | OUI | 1 jour | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale | Escherichia coli - β -glucuronidase positive (Dénombrement des colonies à 44°C) | NF ISO 16649-2 | N00595 | OUI | 1 jour | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément coquillages | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Escherichia coli - β -glucuronidase positive (Dénombrement par technique NPP à 37°C puis 44°C) | NF EN ISO 16649-3 | N00551 | OUI | 2 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaitée* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, 100 g pour les mollusques bivalves vivants, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation Transmission dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Tous produits d'alimentation humaine et échantillons de l'environnement industriel | Escherichia coli - β -glucuronidase positive (Dénombrement sélectif des colonies à 42°C par Test 3M™ PETRIFILM™ SELECT E.COLI) | 3M 01/08-06/01 | N00595 | OUI | 1 jour | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnement | Listeria monocytogenes (Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Etape d'enrichissement à 37°C Système automatisé VIDAS Listeria monocytogenes 2) | BIO 12/11-03/04 | N00670 confirmation + N00680 | OUI | 2 à 4 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnement | Listeria monocytogenes (Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Etape d'enrichissement à 37°C Système automatisé VIDAS Listeria monocytogenes Xpres) | BIO 12/27-02/10 | N00670 confirmation + N00680 | OUI | 2 à 4 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale et échantillons de l’environnement de production et de distribution des aliments | Listeria monocytogenes (Recherche / isolement / identification / confirmation) | NF EN ISO 11290-1 | N00640 (avec identif.) N00650 (sans identif.) | OUI | 5 à 14 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale et échantillons de l’environnement de production et de distribution des aliments | Listeria monocytogenes (Dénombrement des colonies à 37°C et confirmation) | NF EN ISO 11290-2 | N00690 (avec identif.) N00700 (sans identif.) | OUI | 2 à 9 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Tous produits d'alimentation humaine | Listeria monocytogenes et Listeria spp (Dénombrement à 37°C par milieu chromogénique ALOA COUNT(TM)) | AES 10/05-09/06 | N00635 confirmation + N00636 | OUI | 2 à 3 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A et coquillages | OUI | Tous produits d'alimentation humaine (sauf fromage au lait cru), animale et échantillons d’environnement | Salmonella (Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Système automatisé VIDAS® UP Salmonella) | BIO 12/32-10/11 | N00810 confirmation + N00800 | OUI | 1 à 5 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A et coquillages | OUI | Tous produits d'alimentation humaine et aliments pour animaux de compagnie | Salmonella (Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Système automatisé VIDAS Salmonella (double voie)) | BIO 12/1-04/94 | N00810 confirmation + N00800 | OUI | 2 à 5 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaitée* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, 100 g pour les mollusques bivalves vivants, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation Transmission dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A et coquillages | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Salmonella spp. (Recherche / isolement / identification / confirmation) | NF EN ISO 6579-1 | sur devis | OUI | 3 à 5 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaitée* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, 100 g pour les mollusques bivalves vivants, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation Transmission dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale et échantillons de l’environnement de production et de distribution des aliments | Staphylocoques à coagulase positive (Dénombrement des colonies en aérobiose entre 34 et 38°C par utilisation du milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène) | NF EN ISO 6888-2 | N00930 | OUI | 2 jours | Agnès CHAMOIN / Audrey MALET | Quantité minimale souhaité* : toute quantité acceptée en cas de TIAC, sinon 200 g. Température* : pas d'exigence en cas de TIAC, sinon température inférieure à 8°C . *sauf spécifications particulières (réglements, notes de service DGAL, etc.) Transmission dans un emballage intact et dans un délai de 24h après le prélèvement. | Echantillons acheminés dans des conditions permettant une bonne conservation des échantillons (glacière avec des plaques eutectiques)
| LCSV | Agrément A et B | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale et échantillon d'environnement | Dénombrement Entérobactéries - B. cereus - C. perfringens - staph. à coagulase + (+/- détection Salmo) (+/- dénombrement E.coli) (+/- dénombrement L. mono) (+/- dénombrement flore totale) (+/- dénombrement Campylobacter) (cf. lignes adhoc) | Entérobactéries : Pétrifilm ou NF V 08 054 B cereus : Bacara C perfingens : NF EN ISO 7937:2005 (norme annulée) staph. coag. + : NF EN ISO 6888-2 + détection Salmo : VIDAS double voie ou Vidas UP + dén. E. coli (Petrifilm ou NF EN ISO 16 649-2) + dén. L. Mono (Aloa) + dén. flore totale (Petrifilm ou NF EN ISO 4833-1) + dén. Campy (CFA) | N01199 +N01200 +N01201 +N01208 +N01209 +N01210 | OUI
| SBCL | Agrément B | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Clostridium perfringens (Dénombrement des colonies à 37°C et confirmation) | NF EN ISO 7937:2005 (norme annulée) | N00480 | OUI | 1 à 8 jours | O. Firmesse A. Cauquil | Quantité minimale souhaitée : 25g pour les dénombrements de micro-organismes, 75g pour les recherches de micro-organismes, Température inférieure à 8°C pour les produits frais Pour les analyses bactériologiques : emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation | Réfrigéré, congelé
| SBCL | sans mandat | non | Souches de Clostridium perfringens | Clostridium perfringens (Méthode de caractérisation toxinique de Clostridium perfringens) | Méthode SBCL LSA-INS-1449 |  | NON | 7 jours ouvrés en cas d'urgence | O. Firmesse | Souches de Clostridium perfringens isolées | Gélose en anaérobie
| SBCL | Agrément B | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, échantillons d'environnement du secteur agro-alimentaire | Bacillus cereus présomptifs (Dénombrement des colonies à 30°C) | NF EN ISO 7932 | N00370 | OUI | 4 jours ouvrés | A. Cauquil | Quantité minimale souhaitée : 25g pour les dénombrements de micro-organismes, 75g pour les recherches de micro-organismes, Température inférieure à 8°C pour les produits frais Pour les analyses bactériologiques : emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation | Réfrigéré, congelé
| SBCL | sans mandat | NON | Souches de Bacillus cereus présomptifs | Caractérisation phénotypique et génotypique de souches de Bacillus cereus et des toxines Nhe et Hbl (Morphologie, caractéristiques biochimiques et génotypiques, microscopie et typage moléculaire) | Méthode SBCL LSA-INS-0419, 0277 et 0278 | N01000 | NON | 7 jours ouvrés en cas d'urgence | A. Cauquil | Souches de Bacillus cereus isolées | Gélose conservation
| SBCL | sans mandat | NON | Laits ou produits laitiers | Quantification du céréulide (toxine émétique de Bacillus cereus) (Extraction :Par solvant Purification : Cartouches SPE Analyse :LC-MS/MS) | Méthode LSA-INS-1226 | N01071 | OUI | 7 jours ouvrés en cas d'urgence | S. Liuu, O. Firmesse | Matrices alimentaires, de préférence 25 g au minimum 2 g - Souches de Bacillus cereus isolées | Réfrigéré ou congelé
| SBCL | sans mandat | NON | Plats cuisinés Amylacées Produits végétaux | Quantification du céréulide (toxine émétique de Bacillus cereus) (Extraction :Par solvant Purification : Cartouches Quechers Analyse :LC-MS/MS) | Méthode LSA-INS-1226 | N01071 | OUI | 7 jours ouvrés en cas d'urgence | S. Liuu, O. Firmesse | Matrices alimentaires, de préférence 25 g au minimum 2 g - Souches de Bacillus cereus isolées | Réfrigéré ou congelé
| SBCL | LNR / LRUE Staph CP Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux, échantillons environnementaux prélevés dans les secteurs de la production et de la distribution des aliments | Staphylocoques à coagulase positive (Dénombrement des colonies entre 34 et 38°C par utilisation du milieu gélosé de Baird Parker) | NF EN ISO 6888-1 | N00920 | OUI | 5 jours | Y. Nia et A.Abdelrahim | Quantité minimale souhaitée : 25g pour les dénombrements de micro-organismes, 75g pour les recherches de micro-organismes, Température inférieure à 8°C pour les produits frais Pour les analyses bactériologiques : emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation | Réfrigéré, congelé
| SBCL | LNR / LRUE Staph CP Agrément A | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux, échantillons environnementaux prélevés dans les secteurs de la production et de la distribution des aliments | Staphylocoques à coagulase positive (Dénombrement des colonies en aérobiose entre 34 et 38°C par utilisation du milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène) | NF EN ISO 6888-2 | N00930 | OUI | 3 jours | Y. Nia et A.Abdelrahim | Quantité minimale souhaitée : 25g pour les dénombrements de micro-organismes, 75g pour les recherches de micro-organismes, Température inférieure à 8°C pour les produits frais Pour les analyses bactériologiques : emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation | Réfrigéré, congelé
| SBCL | LNR / LRUE SCP | OUI | Souhes de staphylocoques | Identification de l'espèce Stpahylococcus aureus par détection du gène nuc (Extraction d'ADN par kit InstaGene Matrix Amplification par PCR en temps réel ) | Méthode Anses/LSAliments LSA-INS-0139 | N00980 | OUI | 2 semaines en cas d'urgence | Y. Nia et A.Fatihi | Souches de SCP isolées | Gélose conservation
| SBCL | LNR / LRUE SCP | OUI | Souhes de staphylocoques | Détection des gènes codant les entérotoxines staphylococciques : sea, seb, sec, sed, see, seg, seh, sei, sej, sep et ser (Extraction d'ADN par kit InstaGene Matrix Amplification par PCR en temps réel ) | Méthode Anses/LSAliments LSA-INS-0139 | N00980 | OUI | 2 semaines en cas d'urgence | Y. Nia et A.Fatihi | Souches de SCP isolées | Gélose conservation
| SBCL | LNR et LRUE SCP | OUI | Souhes de staphylocoques | Identification de l'espèce Stpahylococcus aureus par détection du gène ARNr 235 (Extraction d'ADN par kit InstaGene Matrix Amplification par PCR point final) | Méthode Anses/LSAliments LSA-INS-0416 | N00980 | OUI | 2 semaines en cas d'urgence | Y. Nia et A.Fatihi | Souches de SCP isolées | Gélose conservation
| SBCL | LNR et LRUE SCP | OUI | Souhes de staphylocoques | Détection des gènes codant les entérotoxines staphylococciques : sea, seb, sec, sed, see, seg, seh, sei, sej, sep et ser (Extraction d'ADN par kit InstaGene Matrix Amplification par PCR point final) | Méthode Anses/LSAliments LSA-INS-0416 | N00980 | OUI | 2 semaines en cas d'urgence | Y. Nia et A.Fatihi | Souches de SCP isolées | Gélose conservation
| SBCL | LNR et LRUE SCP Agrément spéciifique | OUI | Produits destinés à la consommation humaine | Entérotoxines staphylococciques SEA à SEE (Extraction et concentration par dialyse Détection immuno-enzymatique par test ELFA qualitatif Kit VIDAS SET 2) | Norme NF EN ISO 19020 | N1031 ou N1061 | OUI | 3 à 5 jours ouvrés | Y. Nia et F.Guillier | Cf la norme ISO 19020 | Froid positif ou négatif
| SBCL | LNR et LRUE SCP Agrément spéciifique | OUI | Produits destinés à la consommation humaine | Entérotoxines staphylococciques SEA à SEE (Extraction et concentration par dialyse, Détection immuno-enzymatique par test ELISA qualitatif Kit Ridascreen SET Total) | Norme NF EN ISO 19020 | N1031 ou N1061 | OUI | 3 à 5 jours ouvrés | Y. Nia et F.Guillier | Cf la norme ISO 19020 | Froid positif ou négatif
| SBCL | LNR et LRUE SCP Agrément spéciifique | OUI | Produits destinés à la consommation humaine | Entérotoxines staphylococciques SEA à SEE (Extraction et concentration par dialyse Détection spécifique par méthode immuno-enzymatique par test ELISA) | Méthode interne Anses LSA-INS-0283 | Sur devis | OUI | 3 à 5 jours ouvrés | Y. Nia et F.Guillier | Cf la norme ISO 19020 | Froid positif ou négatif
| SBCL | LNR / LRUE Staph CP | NON | Lait et produits laitiers | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE (ELISA qualitatif spécifique - méthode interne ) | Méthode ANSES/LSAliments LSA-INS-0283 (VF) Méthode ANSES/LSAliments LSA-INS-0284 (VA) | N1041 | NON | 3 à 5 jours ouvrés | Y. Nia et F. Guillier | Se reporter à la note de service et remplir l'annexe lors de l'envoi des échantillons | Froid positif ou négatif
| SEL | sans mandat (listeria) | NON | Produits destinés à la consommation humaine, aliments pour animaux et échantillons de l’environnement | Micro-organismes (listeria) (Dénombrement des colonies à 30°C par la technique d’ensemencement en profondeur) | NF EN ISO 4833-1 | N00160 | OUI | 8 jours | reseau.listeria@anses.fr | environ 100 g pour une denrée alimentaire dans un emballage non détérioré | Réfrigéré, congelé
| SEL | LNR Listeria monocytogenes LRUE Listeria monocytogenes | NON | Tous produits d'alimentation humain | Listeria monocytogenes (Dénombrement à 37°C sur milieu chromogénique ALOA COUNT TM) | AES 10/05-09/06 (méthode ALOA COUNT™) | N00636 | OUI | 3 jours | reseau.listeria@anses.fr | Quantité minimale souhaitée : 100 g Température inférieure à 8°C pour les produits frais Pour les analyses bactériologiques : emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation | Réfrigéré, congelé
| SEL | Agrément A LNR Listeria monocytogenes LRUE Listeria monocytogenes | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale | Listeria monocytogenes (Recherche Isolement / confirmation) | NF EN ISO 11290-1 | N00640 (avec identification de colonies) N00650 (sans identificaiton de colonies) | OUI | 11 jours | reseau.listeria@anses.fr | Quantité minimale souhaitée : 100 g Température inférieure à 8°C pour les produits frais Pour les analyses bactériologiques : emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation | Réfrigéré, congelé
| SEL | LNR Listeria monocytogenes LRUE Listeria monocytogenes | NON | Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnemen | Listeria monocytogenes (Recherche par étalement sur milieu gélosé chromogénique (Agar selon Ottaviani Agosti)) | AES 10/03-09/00 ( ALOA ONE DAY™) | N00680 | OUI | 4 jours | reseau.listeria@anses.fr | Quantité minimale souhaitée : 100 g Température inférieure à 8°C pour les produits frais Pour les analyses bactériologiques : emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation | Réfrigéré, congelé
| SEL | Agrément A LNR Listeria monocytogenes LRUE Listeria monocytogenes | OUI | Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale | Listeria monocytogenes (Dénombrement des colonies à 37°C et confirmation) | NF EN ISO 11290-2 | N00690 (avec identification de colonies) N00700 (sans identificaiton de colonies) | OUI | 8 jours | reseau.listeria@anses.fr | Quantité minimale souhaitée : 100 g Température inférieure à 8°C pour les produits frais Pour les analyses bactériologiques : emballage intact, non détérioré, produit en bon état de conservation | Réfrigéré, congelé
| SEL | Laboratoire associé au LNR Salmonella | OUI | Souches de Salmonella | Détermination du sérotype (Agglutination sur plaque à l’aide antisérums) | Méthode interne SEL LSA-INS-0413 | N00840, N00850, N00860, N00861 selon nb souches, urgence, abonnement | OUI (sauf en cas de sous-traitance au CNR) | Prestation urgente ou alerte : 6 jours ouvrés Prestation non urgente : 10 à 40 jours ouvrés | reseau.salmonella@anses.fr | https://sites.anses.fr/fr/minisite/salmonella/r%C3%A9seau-salmonella | triple emballage
| SEL | Laboratoire associé au LNR Salmonella | OUI | Souches de Salmonella | Détermination du sérotype (WGS) | Méthode interne SEL LSA-INS-1574 | N00840, N00860, N00861, selon nb souches, abonnement | NON | 40 jours | reseau.salmonella@anses.fr | Cultures pures envoyées en gélose conservation | triple emballage
| SEL | LNR LRUE Listeria | OUI | Souches pures de Listeria monocytogenes | Identification des complexex clonaux de MLST : CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11-ST451, ST14-ST206-ST399 (CC14), CC18, CC19-ST398-802-1308, CC20, CC21, CC26, CC29, CC31, CC37, CC54, CC59, CC77, CC87, ST91-ST360 (CC14), CC101, CC121, CC155, CC193, CC199, CC204, CC224, SD-CC1, SD-CC37, SD-CC121 Identification des sérotypes moléculaires : Lmo1118, Lmo0737, ORF2110, ORF2819, prs, plca. (Extraction manuelle d'ADN sur colonne de silice ou à l'isopropanol/éthanol ou en billes de Chelex Amplification par qPCR haut débit temps réel - réactions simplexes (méthode qualitative)) | Extraction de l'ADN génomique : - isopropanol/éthanol kit Wizard Genomique DNA Purification Kit Promega (Mode opératoire Anses LSA-INS-1227 - sur colonne de silice DNeasy Blood & Tissue kit Qiagen (mode opératoire Anses LSA-INS-1494) - en billes de chelex kit instagene matrix (mode opératoire Anses LSA-INS-1526) Amplification : Méthode interne Anses LSA-INS-1493 | N01205, N00771, N00772 | OUI | 2J | reseau.listeria@anses.fr | cultures pures | triple emballage
| SEL | Laboratoire associé au LNR Salmonella LNR et LRUE Listeria monocytogenes | OUI | Salmonella ou Listeria monocytogenes | Séquençage (WGS) | Méthodes internes LSA-INS-1450 et LSA-INS-1481 | N00501, N00502, N01194 | NON | 40 jours hors urgence délais selon disponibilités à convenir | reseau.salmonella@anses.fr reseau.listeria@anses.fr | culture pure | triple emballage
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Matrices carnées à base de foie | Génome du virus de l’hépatite E (VHE ) (Extraction de virus ; Extraction ARN par adsorption de silice magnétique ; Amplification génomique par RT PCR ) | Méthodes internes Anses : Extraction : LSA-INS-0447 LSA-INS-0624 LSA-INS-1623 Amplification : LSA-INS-1122 | N01180 | OUI | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 25 g Eau : 2 litres | Aliments : réfrigéré ou congelé
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Eau de consommation | Génome du VHE (Extraction de virus ; Extraction des ARN viraux par adsorption de silice magnétique ; Amplification génomique) | Méthode interne VE LSA-INS-0400 VE LSA- INS-0624 VE LSA-INS-1623 VE LSA-INS-1122 | N01180 | NON | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 25 g Eau : 2 litres | Eau : réfrigéré
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Aliments à multiples composants | Génome du virus de l’hépatite E (VHE) (Extraction de virus Extraction d’ARN par adsorption sur silice magnétique Amplification génomique par RT-PCR) | Méthodes internes Anses : Extraction : LSA-INS-0436 LSA-INS-0624 LSA-INS-1623 Amplification : LSA-INS-1122 | N01180 | OUI | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 25 g Eau : 2 litres | Aliments : réfrigéré ou congelé
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Eau de consommation | Génome du VHA (Extraction de virus ; Extraction des ARN viraux par adsorption de silice magnétique ; Amplification génomique ) | Méthode interne VE LSA-INS-0400 VE LSA- INS-0624 VE LSA-INS-1122 | N01180 | NON | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 25 g Eau : 2 litres | Eau : réfrigéré
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Aliments à multiples composants | Génome du virus de l’hépatite A (VHA) (Extraction de virus Extraction d’ARN par adsorption sur silice magnétique Amplification génomique par RT-PCR) | Méthodes internes Anses : Extraction : LSA-INS-0436 LSA-INS-0624 LSA-INS-1623 Amplification : LSA-INS-1122 | N01180 | OUI | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 25 g Eau : 2 litres | Aliments : réfrigéré ou congelé
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Eau de consommation | Génome du norovirus génogroupe I et II (Extraction de virus ; Extraction des acides nucléiques (ADN, ARN) viraux par adsorption de silice magnétique ; Amplification génomique ) | Méthode interne VE LSA-INS-0400 VE LSA- INS-0624 VE LSA-INS-1122 | N01180 | NON | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 25 g Eau : 2 litres | Eau : réfrigéré
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Aliments à multiples composants | Génome du norovirus génogroupe I et II (Extraction de virus Extraction d’ARN par adsorption sur silice magnétique Amplification génomique par RT-PCR) | Méthodes internes Anses : Extraction : LSA-INS-0436 LSA-INS-0624 LSA-INS-1623 Amplification : LSA-INS-1122 | N01180 | OUI | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 25 g Eau : 2 litres | Aliments : réfrigéré ou congelé
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Produits à base de lait | Génome du norovirus génogroupe I et II (Extraction de virus Extraction d’ARN par adsorption sur silice magnétique Amplification génomique par RT-PCR) | Méthodes internes Anses : Extraction : LSA-INS-1081 LSA-INS-0624 LSA-INS-1623 Amplification LSA-INS-1122 | N01180 | OUI | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 2.5 g | Aliments : réfrigéré ou congelé
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Produits à base de lait | Génome du virus de l’hépatite A (VHA) (Extraction de virus Extraction d’ARN par adsorption sur silice magnétique Amplification génomique par RT-PCR) | Méthodes internes Anses : Extraction : LSA-INS-1081 LSA-INS-0624 LSA-INS-1623 Amplification LSA-INS-1122 | N01180 | OUI | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 2.5 g | Aliments : réfrigéré ou congelé
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Produits à base de lait | Génome du virus de l’hépatite E (VHE) (Extraction de virus Extraction d’ARN par adsorption sur silice magnétique Amplification génomique par RT-PCR) | Méthodes internes Anses : Extraction : LSA-INS-1081 LSA-INS-0624 LSA-INS-1623 Amplification LSA-INS-1122 | N01180 | OUI | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 2.5g | Aliments : réfrigéré ou congelé
| VE | LNR Virus dans les denrées alimentaires d’origine animale (hors coquillages) | OUI | Produits à base de lait cru | Génome du virus de l'encéphalite à tique (TBEV) (Extraction de virus Extraction d’ARN par adsorption sur silice magnétique Amplification génomique par RT-PCR) | Méthodes internes Anses : Extraction : LSA-INS-1081 LSA-INS-0624 LSA-INS-1623 Amplification LSA-INS-1122 | N01180 | OUI | 7 à 15 jours | Sylvie Perelle | Aliments : 2.5 g | Aliments : réfrigéré ou congelé